Dęblin, dnia 25 stycznia 2016 r.

L.DZ.SPZOZ-ZP/4/16

Dotyczy: Zakup chłodziarki do przechowywania szczepionek oraz konsoli do rejestracji danych umożliwiających pomiar temperatury i wilgotności w komorze termostatycznej.

# Wszyscy Wykonawcy

W związku z otrzymaną prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania, informuję co następuje:

Pytanie 1.

Czy można złożyć ofertę tylko do Zapytania nr 2 „Konsola do pomiaru i rejestracji temperatury z modułem GSM”?

Odpowiedź: NIE

Pytanie 2.

Czy z uwagi na hermetyczne zamknięcie szczepionki wystarczy Zamawiającemu rejestrator samej temperatury (tj. bez pomiaru wilgotności) z modemem GSM?

Odpowiedź: TAK

Sporzadziła: Teresa Żak

Dyrektor SPZOZ w Dęblinie

lek. Leon Famulak