Dęblin, dnia 20 kwietnia 2016 r.

L.DZ.SPZOZ-ZP/9/16

Dotyczy: Zakup wraz z dostawą lasera biostymulacyjnego z trzema uniwersalnymi gniazdami dla sond wraz z  2 sondami.

ZAPROSZENIE
DO ZŁOŻENIA OFERTY  CENOWEJ W POSTĘPOWANIU 
O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY OKREŚLONEJ W ART. 4 PKT. 8 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

(tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 2164)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dęblinie  zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu, którego wartość nie przekracza kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy  z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 2164) na: Zakup wraz z dostawą lasera biostymulacyjnego z trzema uniwersalnymi gniazdami dla sond wraz z  2 sondami.

1.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą lasera biostymulacyjnego z trzema uniwersalnymi gniazdami dla sond wraz z 2 sondami.

Podstawowe cechy: duży, czytelny i podświetlany wyświetlacz LCD, oprogramowanie w języku polskim, regulacja mocy (tempa dawkowania) w zakresie 20 - 100%, precyzyjny pomiar mocy sond, tryb pracy sond ciągły i impulsowy, wyświetlanie informacji o wielkości zaaplikowanej dawki w czasie trwania zabiegu, licznik czasu pracy sterownika i sond, zakres częstotliwości 1 – 10 000 Hz, min. 50 procedur zabiegowych dla fizjoterapii, uchwyty parkujące do sond punktowych – 2 szt.

W zestawie:

Okulary ochronne do laseroterapii – 1 para

Sonda punktowa IR – 808mm 250 mW.

Sonda punktowa R – 658mm 35mW.

Okres  gwarancji – min. 24 miesiące.

2. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia: w terminie 21 dni od daty zawarcia umowy.

3. TERMIN PŁATNOŚCI

Zamawiający zapłaci Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia w terminie 14 dni liczonych od dnia doręczenia mu prawidłowo wypełnionej faktury VAT.

4. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY  do dnia: 29 kwietnia  2016 r. do godz. 10:00 - decyduje data wpływu dokumentu, listu lub wiadomości mailowej.

5. MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dęblinie ul. Rynek 14, 08-530 Dęblin.

6. KRYTERIUM OCENY OFERT

Cena brutto - 100%

7. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia przy zastosowaniu odpowiednio przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

8. INFORMACJA O WYMAGANYCH DOKUMENTACH

1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej przez Wykonawcę (lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia),

2. parafowany przez Wykonawcę (lub pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się                   o udzielenie zamówienia) wzór umowy na świadczenie usługi będącej przedmiotem zamówienia, stanowiący załącznik do niniejszego zaproszenia,

3. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy.

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty upływu terminu składania oferty, wyznaczonego przez Zamawiającego na dzień 29 kwiecień 2016 roku, godz. 10.00.

10. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę prosimy przesłać /złożyć w formie:

- pisemnej na adres jak w pkt 4, bądź

- mailem: spzozdeblin@wp.pl

Dyrektor SPZOZ w Dęblinie

21.04.2016 r.    lek. Leon Famulak
                                                  			                 ……………………………………………….                                 								             (Data, podpis i pieczęć Dyrektora)

Załączniki:

- Załącznik Nr 1 – Formularz OFERTA

- Załącznik Nr 2 – Projekt umowy