Dęblin, dnia 26 stycznia 2016 r.

L.DZ.SPZOZ-ZP/4/16

Dotyczy: Zakup chłodziarki do przechowywania szczepionek oraz konsoli do rejestracji danych umożliwiających pomiar temperatury i wilgotności w komorze termostatycznej.

# Wszyscy Wykonawcy

W związku z otrzymaną prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania, informuję co następuje:

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę z obudową z blachy malowanej proszkowo na kolor biały?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 2.

Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę o zakresie temperatury od +2°C do +8°C? Odpowiedź: TAK

Pytanie 3.

Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę o wymiarach wewnętrznych komory 510x690x410mm (szer. x wys. x gł.) przy zachowaniu wymaganej pojemności?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 4.

Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę wyposażoną w wbudowany system do pomiaru i rejestracji temperatury w komorze wyposażony w czujnik temperatury oraz dodatkowy moduł GSM, pozwalający na wysyłanie wiadomości SMS na min. dwa wybrane numery telefonów komórkowych informujący o przekroczeniu zadanych parametrów pracy, bądź zaniku zasilania?

Odpowiedź: NIE

Sporzadziła: Teresa Żak

Dyrektor SPZOZ w Dęblinie

lek. Leon Famulak